## 公示表（第十一批）
海南省生态环境保护督察受理群众来电来信办理情况公示表
序号 | 受理编号 | 举报地点 | 举报内容 | 重点件 | 是否属实 | 是否办结 | 调查核实情况 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 办理备注 | 备注
1 | SJ2023LS0033 | 光坡镇 | 陵水县光坡镇岭门居分水队的污水处理厂噪音很大，以及大气污染很严重，严重影响附近的居民，请督察组前往根治这个问题以及处理好该污水厂的排污情况。 | 否 | 部分 属实 | 已办结 | 2023年6月9日，县生态环境局、县综合行政执法局、光坡镇政府、县环投集团等部门到现场进行调查核实投诉件情况。经核实，信访投诉件反映的污水处理厂为岭门居污水处理厂,该厂在运行过程中鼓风机设备产生较大噪声，厂区外未闻到异味，未发现向外环境排放污水情况。2023年9月6日，岭门居污水处理厂及配套附属设施已移交县生态环境投资集团有限公司负责代管运维。2023年11月26日，县生态环境局联合县水务局、县综合行政执法局等单位到现场再次进行核实调查，现场未有明显的臭味及噪声。2023年11月28日和30日，县生态环境局委托第三方有资质检测公司对岭门居污水处理厂厂界噪声及大气无组织排放进行监测。2023年12月3日，《陵水黎族自治县光坡镇岭门居污水治理工程建设项目环境影响报告表》经县行政审批服务局审批批复。 经了解，岭门居污水处理厂日常污水处理规模800 t/d左右，下雨天处理规模1500t/d左右，未超过该厂污水最大处理规模2000t/d，该污水处理厂不存在超负荷运行问题。2024年3月，县生态环境局到现场检查，未发现该厂的污水处理池和进水井盖污水外溢。2024年7月，县生态环境局再次到现场检查，也未发现污水外溢现象。2024年8月，县生态环境局再次委托第三方有资质检测公司对岭门居污水处理厂厂界噪声及大气无组织排放进行监测。 | 1.县生态环境局委托第三方有资质检测公司对岭门居污水处理厂厂界噪声及大气无组织排放进行监测。监测结果显示，臭气浓度低于新扩改建二级标准限值，监测结果达标（参考《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993)；昼间、夜间噪声分贝均低于1类标准限值，监测结果达标（参考《声环境质量标准》GB 3096-2008）。 2.岭门居污水处理厂优化生产运行工艺，进一步减少降低臭气、噪音对周边环境的影响。该污水处理厂格栅池、调节池检查口原采用镀锌网格盖板，易产生噪声、臭气等，已要求该厂加装不锈钢罩，于2023年6月20日完成整改。该污水处理厂鼓风机未安装隔声设备，鼓风机运行过程中产生较大噪声，已要求该厂安装隔声设施，于2023年6月30日完成整改。另外，县生态环境局已完成岭门居污水处理厂环评验收工作和排污许可的办理工作。 |  |  | 第二批
2 | SJ2023LS0088X | 光坡镇 | 光坡镇岭门居污水处理厂距离李仕雄和李亚明房子太近申诉书：当地政府通过违法清除手段（海南省第一中级法院确定当地政府的违法行为）修建污水处理厂。投诉1：案涉的光坡镇岭门居污水处理厂，位置建设位于一墙之邻，我们的房子夏季主导风向的上风向口的位置；投诉2：污水处理厂的厂房与污水进水管道，把我们几代生活居住的房子围成三角形的几十平方米的土地内。投诉3:污水处理池和污水进水管道的未处理的生活污水恶臭物质，现在每天阵阵逸在空气中。投诉4:污水处理厂的设备24小时运行噪音，将伴着们几代人生产生活，孩子晚上学习的时候，要用纸堵住耳朵，要不没有办法学习了。投诉5:污水处理厂的规模是:占地4250平方米，污水处理厂规模2000立方米，污水处理厂与农民的房子卫生防护多少呢?房子已经在污水处理厂的红线距离内，依据相关法律一并征收，重新安置。投诉6:现在遇到下雨天，污水处理厂的那些水泵功率是不能及时把污水进水管的污水抽上来及时处理掉的，污水会从污水进水的井盖和污水处理池倒灌我们家里来;现在我们家的排水系统是被污水处理厂的厂区和污水进水管道形成三角形封死了，一下雨，雨水夹着污水把房子淹成鱼塘。(至于倒灌多少次了，如果需要，可以水印相机拍照整理出来的)。投诉7:“没有挖到我们家的房子啊!”，但是挖那两个污水池，不知道海以为是游泳池呢？投诉8:海南省一户一宅的175平方的宅基地，我们未来生活生产的房子怎么环境保护规划的，割得只剩几十平方的土地给我们，这合理合法吗?虽然我们现在作为基本被架空了，请留给我们几代种田最后温暖可以吗?投诉9:整个污水处理厂与我们被割剩下几十平方米及房子的距离，符合污水处理厂的治理规划设计选址与相关文件的规定符合吗?投诉10:“所谓的改善岭门人民生活的质量”，这个污水处理厂的建设破坏我们的经济支柱槟榔椰子树等，现在水井都没有水，更别说是生活环境健康性，不过有空气提升生活污水的味道。投诉11:综合以上投诉问题以及我们家2年多的信访、投诉、申诉等。有关部门牛头不对马嘴的回答与解释;恳请海南省第二环境监察组对陵水黎族自治县生态局监督进行;帮助我们家的合法权利以公平公正的待遇遭受损害进行补救方案;我们家根据相关知识了解光坡镇岭门居污水处理厂与我们家夏季风、卫生防护、噪音、污水恶臭物质、污水倒流等及把我们房子封起来遇到下雨天，会倒灌房子里来，结合光坡镇岭门居污水处理厂的投入运行一年多时间，以上问题切切实实的影响了，难道陵水生态局的人都是学环境工程学出来的吗，这些常识不懂吗? | 否 | 部分 属实 | 已办结 | 2023年6月12日，县生态环境局组织县水务局、光坡镇政府等单位负责人到现场进行调查核实投诉件情况。6月13日上午，县政府副县长黄文带领县生态环境局、光坡镇政府和岭门居等相关单位主要负责人到现场协调处置当事人反馈问题。经核实，信访投诉件反映的污水处理厂为岭门居污水处理厂，污水处理厂围墙与投诉人住房间距约7米，该厂在运行过程中鼓风机设备产生较大噪声，厂区外未闻到异味，也未发现污水倒灌问题。 2023年11月26日，县生态环境局联合县水务局、县综合行政执法局、光坡镇政府、海南牛岭农垦有限公司等单位到现场再次进行核实调查。通过现场核实，投诉人居住房屋距离该厂间距较近，现场未有明显的臭味，未发现对该居民的通风、采光、排水有影响。2023年11月28日和30日，县生态环境局委托第三方有资质检测公司对岭门居污水处理厂厂界噪声及大气无组织排放进行监测。2023年12月3日，《陵水黎族自治县光坡镇岭门居污水治理工程建设项目环境影响报告表》经陵水黎族自治县行政审批服务局审批批复。 针对信访投诉人提出的污水倒灌问题，经了解，岭门居污水处理厂日常污水处理规模800 t/d左右，下雨天处理规模1500t/d左右，未超过该厂污水最大处理规模2000t/d，该污水处理厂不存在超负荷运行问题。2024年3月，县生态环境局到现场检查，未发现该厂的污水处理池和进水井盖污水外溢，暂未发现在下雨天污水倒灌现象。2024年7月，县生态环境局再次到现场检查，也未发现下雨天污水倒灌现象。2024年8月，县生态环境局再次委托第三方有资质检测公司对岭门居污水处理厂厂界噪声及大气无组织排放进行监测。 为解决地块置换事宜，光坡镇政府多次会同县生态环境局、海南农垦牛岭农场有限公司与信访当事人进行协商。2024年8月21日，光坡镇政府会同县生态环境局、海南农垦牛岭农场有限公司、岭门居委会再次与信访当事人就解决生产用地和生活用地问题进行调解，并形成调解会议记录。 | 1.县生态环境局委托第三方有资质检测公司对岭门居污水处理厂厂界噪声及大气无组织排放进行监测。监测结果显示，臭气浓度低于新扩改建二级标准限值，监测结果达标（参考《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993)；昼间、夜间噪声分贝均低于1类标准限值，监测结果达标（参考《声环境质量标准》GB 3096-2008）。 2.岭门居污水处理厂优化生产运行工艺，进一步减少降低臭气、噪音对周边环境的影响。该污水处理厂格栅池、调节池检查口原采用镀锌网格盖板，易产生噪声、臭气等，已要求该厂加装不锈钢罩，于2023年6月20日完成整改。该污水处理厂鼓风机未安装隔声设备，鼓风机运行过程中产生较大噪声，已要求该厂安装隔声设施，于2023年6月30日完成整改。另外，县生态环境局已完成岭门居污水处理厂环评验收工作和排污许可的办理工作。 3.光坡镇政府协调海南农垦牛岭农场有限公司落实解决信访当事人关于生产用地和生活用地诉求。经调解，光坡镇政府、海南农垦牛岭农场有限公司、岭门居委会、信访投诉人等多方达成一致，同意由海南农垦牛岭农场有限公司从四队更新胶园中选2亩农用地作为生产用地，农场范围内选出200m2用地作为生活用地置换，涉及的规划和报建问题由光坡镇政府、海南农垦牛岭农场有限公司、岭门居委会根据相关规定执行。 |  |  | 第三批
3 | SJ2023LS0115 | 光坡镇 | 污水处理场应该离居民区多远以及离得近的居民应该如何安置，希望督察组能根据情况给出处理解决方案。 | 否 | 属实 | 已办结 | 2023年6月12日，县生态环境局组织县水务局、光坡镇政府等单位负责人到现场进行调查核实投诉件情况。6月13日上午，县政府副县长黄文带领县生态环境局、光坡镇政府和岭门居等相关单位主要负责人到现场协调处置当事人反馈问题。经核实，信访投诉件反映的污水处理厂为岭门居污水处理厂，污水处理厂围墙与投诉人住房间距约7米。 为解决地块置换事宜，光坡镇政府多次会同县生态环境局、海南农垦牛岭农场有限公司与信访当事人进行协商。2024年8月21日，光坡镇政府会同县生态环境局、海南农垦牛岭农场有限公司、岭门居委会再次与信访当事人就解决生产用地和生活用地问题进行调解，并形成调解会议记录。 | 结合当事人家庭协商意见，由光坡镇政府协调海南农垦牛岭农场有限公司协商地块置换工作。经调解，光坡镇政府、海南农垦牛岭农场有限公司、岭门居委会、信访投诉人等多方达成一致，同意由海南农垦牛岭农场有限公司从四队更新胶园中选2亩农用地作为生产用地，农场范围内选出200m2用地作为生活用地置换，涉及的规划和报建问题由光坡镇政府、海南农垦牛岭农场有限公司、岭门居委会根据相关规定执行。 |  |  | 第五批