关于我县2024年农村黑臭水体治理情况的说明

**郑林贵家旁边农村黑臭水体**

**一、基本情况：**

**黑臭水体名称编号：**郑林贵家旁边，4690280524；**所在位置：**黎安镇黎明村委会六社，**黑臭水体段：**长度约20m、宽度约0.4m、水域面积约8㎡。起点为郑林贵家（经纬度110.067778、18.436776），终点为陈头富家旁边（经纬度110.067814、18.436753）。

**二、主要污染源：**

主要污染源为周边居民生活污水排放积累形成的农村黑臭水体。

**三、治理措施：**

已通过村委会采取清理周边垃圾等环境整治措施，将沟渠内产生的农村生活污水污染整治完成。

**四、水体治理成效：**

经过环境整治，生活污水污染已消除，水体无黑臭情况。

**黎丰村一社水塘农村黑臭水体**

**一、基本情况：**

**黑臭水体名称编号：**黎丰村一社水塘，4690280888；**所在位置：**黎安镇黎丰村委会黎丰第一经济社，**黑臭水体段：**长度约120m、宽度约5.5m、水域面积约660㎡。起点为黎丰村一社农田旁边（经纬度110.061728、18.441277），终点为郑亚雄家后面（经纬度110.061094、18.441704）。

**二、主要污染源：**

主要污染源问题为农村生活污水污染、其他污染问题。

**三、治理措施：**

水体区域已通过填埋平整等环境整治措施治理完成。

**四、水体治理成效：**

经过整治，水体现场已干涸，无黑臭情况。