关于我县椰林镇溪仔河农村黑臭水体治理情况的说明

**一、基本情况：**

 **黑臭水体名称编号：**溪仔河，4690280033；**所在位置：**椰林镇里村村委会里村，**黑臭水体段：**长度约1200m、宽度约4m、水域面积约4800㎡。起点为堤河口（经纬度110.069555、18.498201），终点为里村河边（经纬度110.072041、18.497710）。

**二、主要污染源：**

主要污染源是生活垃圾和生产废弃物、底泥淤积。

**三、治理措施：**

已通过“陵水县2023年农村黑臭水体治理项目”开展治理，采用水系连通、水体修复治理措施，新建水闸一宗；格宾石笼明渠572米；清淤48000m³；生态修复24000㎡；新建DN1200输水管道113m，陵水河河水经输水管道转输，排入溪仔河河道中，最大补水量为5630m³/d。

**四、水体治理成效：**

 项目实施后，水体无异味、颜色无异常，已基本消除黑臭。