## 二次供水8项
陵水县物业管理二次供水单位2022年下半年供水水质卫生检测结果公示
序号 | 报告编号 | 采样地点 | 检测参数及数值 | [7 empty] | 检测结果
|  |  | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 菌落总数 (CFU/mL) | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 游离氯(mg/L)
1 | HNZX2210-043-11 | 陵水县光坡镇香水湾1号蓄水池 | 未检出 | 70 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | 0.4 | 合格
2 | HNZX2210-043-12 | 陵水县光坡镇香水湾荣盛小区蓄水池 | 未检出 | 68 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.75 | 0.39 | 合格
3 | HNZX2210-043-13 | 陵水县光坡镇红磡香水湾蓄水池 | 未检出 | 66 | 5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | 0.29 | 合格
4 | HNZX2210-043-14 | 陵水县光坡镇坡尾村香水湾B区富力湾中信香水湾小区蓄水池 | 未检出 | 63 | ﹤5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.27 | 合格
5 | HNZX2210-043-15 | 陵水县光坡镇分界洲岛游客区蓄水池 | 未检出 | 31 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.91 | 0.41 | 合格
6 | HNZX2210-043-16 | 陵水县椰林镇陵河假日小区蓄水池 | 未检出 | 37 | 5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 0.23 | 合格
7 | HNZX2210-043-17 | 陵水县椰林镇兆南椰林1号小区蓄水池 | 未检出 | 42 | ﹤5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | 0.32 | 合格
8 | HNZX2210-043-18 | 陵水县椰林镇糖厂安置小区蓄水池 | 未检出 | 40 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | 0.27 | 合格
9 | HNZX2210-043-19 | 陵水县椰林镇陵中教师村书香苑小区蓄水池 | 未检出 | 36 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.97 | 0.16 | 合格
10 | HNZX2210-043-20 | 陵水县椰林镇海韵广场负一楼蓄水池 | 未检出 | 47 | 5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | 0.24 | 合格
11 | HNZX2210-043-21 | 陵水县椰林镇北斗廉租房小区蓄水池 | 未检出 | 34 | ﹤5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.31 | 合格
12 | HNZX2210-043-22 | 陵水县椰林镇幸福家园小区蓄水池 | 未检出 | 48 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | 0.19 | 合格
13 | HNZX2210-043-23 | 陵水县光坡镇香水湾B区富力湾W区蓄水池 | 未检出 | 53 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | 0.21 | 合格
14 | HNZX2210-043-24 | 陵水县光坡镇香水湾B区富力湾H区蓄水池 | 未检出 | 37 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | 0.24 | 合格
15 | HNZX2210-043-25 | 陵水县光坡镇香水湾B区富力湾Y3区蓄水池 | 未检出 | 44 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.81 | 0.11 | 合格
16 | HNZX2210-043-26 | 陵水县光坡镇香水国色小区蓄水池 | 未检出 | 43 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | 0.16 | 合格
17 | HNZX2210-043-27 | 陵水县英州镇赤岭风景区珊瑚宫殿天琴海 小区蓄水池 | 未检出 | 17 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | 0.28 | 合格
18 | HNZX2210-043-28 | 陵水县英州镇塞莱柏瑞小区蓄水池 | 未检出 | 15 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | 0.18 | 合格
19 | HNZX2210-043-29 | 陵水县英州镇赤岭风景区珊瑚宫殿碧云海小区蓄水池 | 未检出 | 23 | 5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | 0.1 | 合格
20 | HNZX2210-043-30 | 陵水县英州镇赤岭风景区珊瑚宫殿海蓝天小区蓄水池 | 未检出 | 16 | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | 0.26 | 合格
21 | HNZX2210-043-31 | 陵水县英州镇赤岭风景区珊瑚宫殿星悦海小区蓄水池 | 未检出 | 19 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.99 | 0.29 | 合格
22 | HNZX2210-043-32 | 陵水县英州镇赤岭风景区珊瑚宫殿海之汇小区蓄水池 | 未检出 | 26 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.12 | 合格
23 | HNZX2210-043-33 | 陵水县英州镇赤岭风景区珊瑚宫殿海悦天小区蓄水池 | 未检出 | 28 | ﹤5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | 0.17 | 合格
24 | HNZX2210-043-34 | 陵水县英州镇赤岭风景区珊瑚宫殿海之贝小区蓄水池 | 未检出 | 28 | 5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | 0.28 | 合格
25 | HNZX2210-043-35 | 陵水县英州镇土福景区万联晋海小区蓄水池 | 未检出 | 12 | 5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | 0.18 | 合格
26 | HNZX2210-043-36 | 陵水县英州镇大海上帝景小区13栋蓄水池 | 未检出 | 15 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | 0.21 | 合格
27 | HNZX2210-043-37 | 陵水县英州镇南国侨城小区蓄水池 | 未检出 | 12 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | 0.24 | 合格
28 | HNZX2210-043-38 | 陵水县新村镇绿城蓝湾小镇大一期蓄水池 | 未检出 | 14 | ﹤5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | 0.16 | 合格
29 | HNZX2210-043-39 | 陵水县新村镇绿城蓝湾小镇大二期蓄水池 | 未检出 | 20 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | 0.28 | 合格
30 | HNZX2210-043-40 | 陵水县新村镇海陵花园小区A栋蓄水池 | 未检出 | 23 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | 0.2 | 合格
31 | HNZX2210-043-41 | 陵水县黎安镇碧桂园君悦海小区蓄水池 | 未检出 | 17 | 5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.95 | 0.1 | 合格
32 | HNZX2210-043-42 | 陵水县椰林镇思源家园小区蓄水池 | 未检出 | 77 | ﹤5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | 0.19 | 合格
33 | HNZX2210-043-43 | 陵水县椰林镇桃源小区蓄水池 | 未检出 | 88 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | 0.09 | 合格
34 | HNZX2210-043-44 | 陵水县椰林镇老县委小区蓄水池 | 未检出 | 86 | 5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | 0.13 | 合格
35 | HNZX2210-043-45 | 陵水县椰林镇梧桐人才公寓小区蓄水池 | 未检出 | 85 | ﹤5 | ﹤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.7 | 0.22 | 合格