## 2021年10月 (2)
2022年上半年陵水县物业管理二次供水单位水质卫生检测结果
序号 | 项目名称/被监督单位(个人) | 采样日期 | 报告编号 | 检测项目及限值 | [7 empty] | 是否 合格
|  |  |  | 总大肠菌群 【MPN/100mL】 | 菌落总数 【CFU/mL】 | 色度 【度】 | 浑浊度 【NTU】 | 臭和味 【等级】 | 肉眼可见物 【无量纲】 | pH 【无量纲】 | 游离性余氯 【mg/L】
|  |  |  | 不得检出 | 100 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 4
1 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --陵水海韵物业服务有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.27 | HHE202205230089 | 未检出 | 5 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.56 | 0.07 | 合格
2 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 -兆南椰林壹号（陵水兆南房地产开发有限公司）二次供水水质检测 | 2022.05.27 | HHE202205230090 | 未检出 | 4 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.17 | 0.08 | 合格
3 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --海南丽景城物业服务有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.27 | HHE202205230091 | 未检出 | 2 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.35 | 0.08 | 合格
4 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --海南瑞绿达物业服务有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.27 | HHE202205230092 | 未检出 | 8 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.39 | 0.07 | 合格
5 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --海南翔通物业服务有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.27 | HHE202205230093 | 未检出 | 9 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.34 | 0.08 | 合格
6 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --陵水海韵商业投资运营管理有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.29 | HHE202205230096 | 未检出 | 4 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.13 | 0.11 | 合格
7 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --陵水县住房保障管理中心二次供水水质检测 | 2022.05.27 | HHE202205230097 | 未检出 | 2 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.48 | 0.09 | 合格
8 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --陵水幸福家缘物业服务有限公司（幸福家园小区）二次供水水质检测 | 2022.05.27 | HHE202205230098 | 未检出 | 6 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.62 | 0.09 | 合格
9 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --海南香水湾伊浩物业服务管理有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.28 | HHE202205230100 | 未检出 | 5 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.34 | 0.08 | 合格
10 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --秦皇岛浩瑞物业服务管理有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.28 | HHE2022052300101 | 未检出 | 6 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.28 | 0.06 | 合格
11 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --融智阳光（海南）物业服务有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.28 | HHE202205230102 | 未检出 | 2 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.38 | 0.07 | 合格
12 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --海南分界洲旅游股份有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.28 | HHE2022052300103 | 未检出 | 4 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.44 | 0.07 | 合格
13 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --三亚金的酒店物业服务有限公司陵水分公司（红磡香水湾）二次供水水质检测 | 2022.05.28 | HHE202205230104 | 未检出 | 5 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.32 | 0.07 | 合格
14 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --中信香水湾服务中心（绿地物业服务集团有限公司陵水分公司）二次供水水质检测 | 2022.05.28 | HHE2022052300105 | 未检出 | 5 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.18 | 0.08 | 合格
15 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --广州天力物业发展有限公司分陵水公司二次供水水质检测 | 2022.05.28 | HHE202205230106 | 未检出 | 6 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.2 | 0.08 | 合格
16 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --三亚金的物业管理有限公司陵水分公司二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE2022052300108 | 未检出 | 4 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.32 | 0.07 | 合格
17 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --海南赛莱柏瑞物业服务有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE202205230109 | 未检出 | 8 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.28 | 0.09 | 合格
18 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --南国侨（海南和泓酒店物业服务有限公司陵水分公司）二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE2022052300110 | 未检出 | 3 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.35 | 0.08 | 合格
19 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --碧桂园生活服务集团股份有限公司陵水分公司二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE202205230111 | 未检出 | 5 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.62 | 0.07 | 合格
20 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --恒大上帝景物业小区二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE202205230112 | 未检出 | 2 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.25 | 0.07 | 合格
| 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --蓝湾小镇大一期服务中心（绿地物业服务集团有限公司陵水分公司）二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE202205230113 | 未检出 | 7 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7。54 | 0.08 | 合格
22 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --蓝湾小镇大二期服务中心（绿地物业服务集团有限公司陵水分公司）二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE202205230114 | 未检出 | 8 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.38 | 0。07 | 合格
23 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --天赐南湾酒店物业管理服务有限责任公司二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE202205230115 | 未检出 | 7 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.35 | 0.08 | 合格
24 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --顺洁物业管理有限公司二次供水水质检测 | 2022.05.28 | HHE202205230116 | 未检出 | 4 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.25 | 0。08 | 合格
25 | 2022年上半年生活饮用水水质卫生检测 --碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司陵水分公司二次供水水质检测 | 2022.05.26 | HHE202205230117 | 未检出 | 4 | 5L | 1L | 0 | 无 | 7.03 | 0.07 | 合格
26
27
28
29
30
31
32